Производственная программа

Перечень показателей реализации деятельности

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения

на   2015 год

ООО        «ПРИОРИТЕТ»            г. Харовск

наименование организации коммунального комплекса

| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг |
| --- |
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | регулируемый период 2015г |
|  |  |  | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Показатели эффективности |
| 1.1. | Объем выработки воды | тыс. м3 | 431,2 |
| 1.2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0,4 |
| 1.3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 200,2 |
| 1.4. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 436,4 |
| 1.5. | Объем потерь | тыс. м3 | 52,4 |
| 1.6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 12,0 |
| 1.7. | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 5,2 |
| 1.8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 383,6 |
| 1.8.1. | - населению | тыс. м3 | 304,1 |
| 1.8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 35,7 |
| 1.8.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 43,8 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 50,7 34,7 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час |  |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса |
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
|  |  |  | Наименование показателя | Тыс.руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена водопроводных колонок (8шт.) ст.Семигородняя -,2, ул.Ворошилова-2, ул.Фестивальная-3, ул.Заболотная -1 | 96,0 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 2 | Ремонт магистральных водопро-водных колодцев с наращиванием стенок колодцев дополнительно и заменой люков (10 шт.) : с.Шапша -2,п.Ситинский-2, ул.Пустораменская-3, Харовское с/п-3 | 209,3 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 3 | Замена магистральных сетей наружного водопровода ул.Тельмана д-320мм, ул.Ленина д-320мм | 190,0 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 4 | Замена магистральных сетей наружного водопровода ул.Энергетиков д-100мм, длиной 100м | 153,9 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 5 | Замена магистральных сетей наружного водопровода с.Кумзеро – 100м, п.Ситинский -120 м, Харовское с/п -60м | 193,5 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 6 | Ремонт кровли на станции очистки воды | 194,3 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 7 | Ремонт водонапорных башен с.Кумзеро, ул.Пустораменская, ул,Архангельская | 208,5 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 8 | Замена запорно-регулировочной арматуры д-100мм на магистральных сетях с.Кумзеро -5шт., пер.Заводской – 5шт, ул.Свободы – 2 шт. | 217,7 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 9 | Замена запорно-регулировочной арматуры д-100 мм на магистральных сетях ст.Семигородняя -3шт., скважина ул.Красное Знамя -3 шт. | 130,6 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
| 10 | Замена глубинных насосов на скважинах: пер.Заводской , п.Ситинский, ул.Пустораменская, с.Михайловское, с.Шапша, с.Кумзеро | 236,3 | Обеспечение надежности предоставления услуги |  |
|  | Итого | 1830,1 |  |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |
| 1 | Установка станции управления насосами и диспетчеризацией с.Шапша, ул,Архангельская, ул.Красное Знамя | 420,4 |  |  |
|  | Итого | 420,4 |  |  |
| Всего 2250,5 Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы |
|  |  |  | Регулируемый период ПЛАН |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | Тыс. руб. | 2250,5 |
| 2. | Прибыль | Тыс. руб. |  |
| 3. | Рентабельность | % |  |
| 4. | Бюджетные субсидии | Тыс. руб. |  |
| 5. | Выпадающие доходы | Тыс. руб. |  |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | Тыс. руб. | 2250,5 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 37,86/43,44 |
|  | В том числе по потребителям: |  |  |
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 37,86/43,44 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 37,86/43,44 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 37,86/43,44 |

Директор ООО «ПРИОРИТЕТ»                                                                   Нефедов А.П.